| CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

- QUY CHẾ QUẢN LÝ

- KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 02/7/2018

của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khu công nghiệp Suối Dầu)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này quy định về an ninh trật tự, an toàn, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, xây dựng và đấu nối hạ tầng trong Khu công nghiệp Suối Dầu nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trên từng lĩnh vực trong toàn bộ Khu công nghiệp.

2. Các quy định trong Quy chế này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng thuê lại đất (kể cả Hợp đồng hình thành trước ngày ban hành quy chế). Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu, các Nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Suối Dầu, các Doanh nghiệp có hoạt động trong Khu công nghiệp Suối Dầu có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ và viết tắt:

1. KCN: Khu công nghiệp Suối Dầu, nằm trên địa phận xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

2. SUDAZI: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu, là doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp - Chủ đầu tư Khu công nghiệp Suối Dầu.

3. BQL KKT Vân Phong: Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, địa chỉ số 06 Lê Thành Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4. Nhà đầu tư: là doanh nghiệp thuê lại đất, nhà xưởng để sản xuất kinh doanh trong KCN Suối Dầu.

5. Nhà máy: là khu vực nhà đầu tư thuê đất hay nhà xưởng để tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. BVMT: bảo vệ môi trường.

7. PCCC: phòng cháy chữa cháy.

8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT TRONG KCN

Điều 3. Trình tự, thủ tục thuê lại đất và đầu tư vào KCN:

1. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước có nhu cầu thuê lại đất trong KCN sẽ trực tiếp đàm phán với SUDAZI để ký hợp đồng nguyên tắc và đặt cọc giữ đất. Nội dung đàm phán gồm: vị trí đất thuê, diện tích thuê đất, giá thuê đất và hạ tầng, phương thức thanh toán, tiến độ sử dụng đất, biện pháp xử lý nếu bên thuê đất không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất.

2. Sau khi ký Hợp đồng nguyên tắc và đặt cọc giữ đất, nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào KCN tại BQL KKT Vân Phong. SUDAZI sẽ hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để sớm có Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư sẽ ký Hợp đồng thuê lại đất với SUDAZI. Nội dung Hợp đồng thuê lại đất có quy định cụ thể tiến độ sử dụng đất tương ứng với tiến độ thực hiện dự án đầu tư và biện pháp xử lý nếu bên thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ sử dụng đất giao kết trong Hợp đồng. Trong thời hạn Hợp đồng thuê lại đất có hiệu lực, Nhà đầu tư không được cho Bên thứ ba thuê lại đất, trừ khi được pháp luật quy định.

4. Sau khi hợp đồng thuê lại đất được ký, Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường. SUDAZI sẽ hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Nhà đầu tư thuê lại đất trong KCN phải đảm bảo mục đích sử dụng đất theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh.

CHƯƠNG III

QUY ĐỊNH VỀ AN NINH, AN TOÀN

Điều 4. Quy định về an ninh trật tự và an toàn cháy nổ trong KCN:

1. Các nhà đầu tư, đơn vị thi công và công nhân khi làm việc trong KCN phải tuân thủ nội quy ra vào cổng do SUDAZI ban hành.

2. Doanh nghiệp có công nhân, chuyên gia tạm trú trong KCN, phải đăng ký và được chấp thuận của Đồn Công an KCN, đồng thời phải thông báo cho SUDAZI bằng văn bản để phối hợp quản lý.

3. SUDAZI bố trí Đội bảo vệ và PCCC trực 24/24 giờ, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ trong KCN. Các số điện thoại liên hệ cụ thể:

- Đội Bảo vệ SUDAZI			: 		0258.3743.294

- Đồn Công an KCN Suối Dầu	: 		0258.3743.185

- Báo cháy					: 		114

4. Nhà đầu tư phải bố trí lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ theo phương án PCCC được duyệt. Lực lượng tại chỗ phối hợp chặt chẽ với lực lượng PCCC của KCN trong việc bảo đảm an toàn PCCC trong toàn KCN.

5. Cấm bán hàng rong và chăn thả gia súc, gia cầm trong KCN.

Điều 5. Quy định về an toàn PCCC tại các Doanh nghiệp:

1. Người đứng đầu doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm về công tác an toàn PCCC tại doanh nghiệp mình.

2. Các doanh nghiệp trong KCN phải tuân thủ các quy định về PCCC theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ và Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an về an toàn phòng chống cháy nổ.

3. Doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về người điều hành đội PCCC cơ sở để Ban chỉ đạo PCCC KCN liên lạc phối hợp, hỗ trợ khi có cháy nổ xảy ra.

CHƯƠNG IV

QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 6. Trách nhiệm bảo vệ môi trường trong KCN:

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về BVMT, giám sát môi trường, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường xảy ra trong phạm vi khu đất thuê lại từ SUDAZI trong KCN; chịu sự giám sát về công tác BVMT của SUDAZI và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

2. SUDAZI có trách nhiệm giám sát môi trường chung của toàn bộ KCN (bao gồm các nhà máy hoạt động trong KCN) và chịu sự giám sát về công tác BVMT của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7. Quản lý hệ thống thoát nước trong KCN:

1. Nhà đầu tư phải xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa tách riêng biệt với hệ thống thu gom và thoát nước thải; duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước mưa, nước thải để đảm bảo các hệ thống này luôn trong điều kiện vận hành bình thường.

Nhà đầu tư phải đảm bảo ngăn chặn hiệu quả tất cả các loại nước thải vào hệ thống thoát nước mưa như: nước rửa sàn Nhà máy, rửa sàn khu vực nhập nguyên liệu, khu sản xuất, nơi để thùng rác, bồn chứa dầu,...

2. Nhà đầu tư không được phép cho đơn vị khác đấu nối thoát nước mưa, nước thải vào hệ thống của mình.

3. Nhà đầu tư phải xây dựng đường ống và hố ga đấu nối thoát nước (nước thải, nước mưa) theo đúng thiết kế đã được duyệt. Việc đấu nối xả thải từ hệ thống của doanh nghiệp vào các hệ thống thu gom của KCN, phải thông qua hố ga trung gian để lưu mẫu, phục vụ việc kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường chung trong KCN của SUDAZI. Trong suốt thời gian hoạt động, nhà đầu tư phải đảm bảo các hố ga đấu nối luôn hoạt động ổn định và an toàn.

4. Mỗi Nhà đầu tư trong KCN chỉ được phép đấu nối 01 vị trí xả nước thải duy nhất vào hệ thống thu gom nước thải của KCN và phải tuân theo hướng dẫn kỹ thuật của SUDAZI. Nghiêm cấm việc xả nước thải hoặc để rò rỉ nước thải chảy vào hệ thống thoát nước mưa của KCN.

5. SUDAZI có trách nhiệm xây dựng, quản lý hệ thống thu gom nước mưa, nước thải của KCN theo tiêu chuẩn và thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. SUDAZI có trách nhiệm hướng dẫn cho Nhà đầu tư trong KCN làm thủ tục đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN và xây dựng hệ thống kiểm tra tiêu chuẩn nước thải.

Điều 8. Quản lý nước thải trong KCN:

1. Nhà đầu tư được ký Hợp đồng dịch vụ thoát nước với SUDAZI cùng lúc với ký Hợp đồng thuê lại đất. Giá dịch vụ thoát nước do SUDAZI xây dựng và công bố theo đúng quy định Pháp luật. Số lượng nước thải mà nhà đầu tư phải trả phí dịch vụ thoát nước được tính bằng 80% số lượng nước sạch tiêu thụ.

2. Nhà đầu tư có trách nhiệm xử lý các loại nước thải phát sinh từ Nhà máy của mình trước khi xả vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. Giới hạn về hàm lượng các thành phần trong nước thải được phép xả vào hệ thống thu gom nước thải của KCN được quy định cụ thể trong Hợp đồng dịch vụ thoát nước. Nhà đầu tư không được pha loãng nước thải bằng nước sạch trước điểm đấu nối nước thải.

Đối với những Nhà máy không phát sinh nước thải trong quy trình sản xuất thì nước thải sinh hoạt phải được xử lý tối thiểu bằng hệ thống tự hoại phù hợp mới được xả vào hệ thống thu gom nước thải của KCN.

3. SUDAZI có trách nhiệm xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc tự động của KCN; đảm bảo nước thải của KCN luôn được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.

4. SUDAZI sẽ định kỳ hoặc đột xuất lấy mẫu nước thải của từng Nhà máy trong KCN để xét nghiệm chất lượng với sự chứng kiến của đại diện Nhà máy. Nhà đầu tư sẽ chịu chi phí lấy mẫu và xét nghiệm trong trường hợp nước thải không đạt yêu cầu theo thỏa thuận trong Hợp đồng dịch  vụ thoát nước.

5. Trường hợp Nhà đầu tư xả thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN không đạt yêu cầu theo thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ thoát nước thì SUDAZI sẽ thực hiện việc ngừng dịch vụ thoát nước (bằng hình thức ngừng cung cấp nước sạch) theo trình tự quy định tại Điều 28 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải cho đến khi Nhà đầu tư xử lý nước thải phát sinh từ Nhà máy của mình đạt yêu cầu đấu nối.

6. Cấm đổ các chất có tính chất độc hại, ăn mòn, dễ cháy nổ, lây nhiễm, phóng xạ vào các hệ thống thoát nước của KCN; đổ ra đất; đất cháy; chôn lấp hay để thẩm thấu vào đất dưới bất cứ hình thức nào.

Trường hợp chất thải của Nhà máy gây thiệt hại cho hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN thì Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do mình gây ra và đền bù cho SUDAZI mọi chi phí khắc phục thiệt hại theo thời giá thị trường.

7. Nghiêm cấm các phương tiện vận chuyển nguyên liệu, phế liệu thủy sản tham gia giao thông trong KCN để rơi vãi nước và chất thải trên đường giao thông.

Điều 9. Xử lý vi phạm về quản lý nước thải và hệ thống thoát nước:

Nhà đầu tư nếu vi phạm các hành vi sau sẽ bị SUDAZI áp dụng biện pháp xử lý bằng việc ngừng cung cấp nước sạch cho đến khi hành vi vi phạm được chấm dứt và Nhà đầu tư khắc phục xong hậu quả do hành vi vi phạm gây ra:

1. Để nước thải lẫn vào hệ thống thoát nước mưa và ngược lại;

2. Xả nước thải không đạt yêu cầu của Hợp đồng dịch vụ thoát nước;

3. Chậm thanh toán chi phí dịch vụ thoát nước vượt quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận thông báo thanh toán;

4. Để rác thải lẫn vào hệ thống thoát nước mưa, nước thải gây tắc hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải;

5. Cho đơn vị khác đấu nối nước thải, nước mưa vào hệ thống thoát nước của mình khi chưa được SUDAZI chấp thuận.

Điều 10. Quản lý khí thải và tiếng ồn:

1. Nhà máy có phát sinh khí thải, mùi, tiếng ồn, độ rung phải có biện pháp xử lý, giảm thiểu theo đúng quy định trong hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Chiều cao tối thiểu của ống khói xả khí thải là 15 mét so với cốt nền nơi đặt Nhà máy.

2. Nhà máy có nguồn thải là khí thải lưu lượng lớn thuộc danh mục quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu phải thực hiện đăng ký chủ nguồn khí thải và lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, truyền dữ liệu về Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

Điều 11. Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại:

1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt: SUDAZI sẽ cung cấp dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các Nhà máy. Nhà đầu tư phải bố trí nơi đặt thùng rác có lối đi thuận tiện cho việc thu gom và phải có các biện pháp che chắn thích hợp để tránh rác rơi vãi ra môi trường, đồng thời tránh côn trùng và vi sinh phân hủy gây mùi hôi thối.

2. Đối với chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại: Nhà đầu tư ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý theo đúng quy định của Pháp luật; đồng thời kê khai khối lượng chất thải sau mỗi đợt thu gom gởi về SUDAZI để tổng hợp quản lý chung.

3. Bùn cặn của hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thoát nước thải phải được thu gom, vận chuyển và xử lý hoặc tái sử dụng theo quy định của Pháp luật về quản lý bùn thải.

4. Nghiêm cấm hành vi chôn lấp và đốt chất thải trong KCN.

5. SUDAZI sẽ áp dụng các biện pháp chế tài cần thiết khi nhà đầu tư vi phạm các quy định tại Khoản 1,2,3,4 của Điều này như: buộc khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu, ngừng cung cấp dịch vụ theo hợp đồng, ...; đồng thời sẽ thông báo đến BQL KKT Vân Phong hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 12. Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường:

1. Trong quá trình dự án hoạt động, Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện công tác quan trắc môi trường định kỳ theo hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo kết quả quan trắc môi trường cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật, đồng thời gởi kết quả quan trắc môi trường cho SUDAZI bằng văn bản, hoặc bằng thư điện tử theo địa chỉ: info@sudazi.com.vn, hoặc Fax theo số: 0258.3743.124 để tổng hợp quản lý chung.

2. Nhà đầu tư khi thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường của Nhà máy phải bao gồm kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường với các nội dung chính sau:

- Xác định và đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của Nhà máy, các tình huống đối với từng loại nguy cơ có thể xảy ra sự cố môi trường;

- Các biện pháp phòng ngừa đối với từng sự cố môi trường; biện pháp loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố môi trường;

- Phương án bố trí lực lượng tại chỗ để bảo đảm sẵn sàng ứng phó và khắc phục đối với từng tình huống sự cố môi trường; kế hoạch tập huấn, huấn luyện về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường;

- Lắp đặt, kiểm tra và bảo đảm các thiết bị, dụng cụ, phương tiện cần thiết để ứng phó sự cố môi trường;

- Cơ chế thực hiện, phương thức thông báo, báo động và huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị trong và ngoài khu công nghiệp để ứng phó theo mức độ sự cố môi trường; cơ chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân liên quan tại khu vực trong quá trình ứng phó sự cố môi trường;

- Giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường khi xảy ra sự cố môi trường;

- Phương án huy động nguồn tài chính cho việc thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường;

- Trường hợp sự cố môi trường xảy ra ngoài sự kiểm soát của Nhà đầu tư, Nhà đầu tư có trách nhiệm thông tin kịp thời đến SUDAZI để báo cáo và phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Điều 13. Trật tự an toàn giao thông:

1. Người điều khiển phương tiện giao thông khi ra vào KCN phải chấp hành đúng các biển báo giao thông và xuất trình đủ các giấy tờ cần thiết cho bảo vệ KCN tại cổng chính KCN.

2. Không được chở hàng quá tải, quá khổ khi ra vào KCN. Trường hợp vi phạm dẫn đến hư hỏng hạ tầng giao thông trong KCN thì chủ phương tiện giao thông phải bồi thường thiệt hại cho SUDAZI.

3. Hàng hóa trên xe phải được buộc chặt, không để rơi vãi xuống đường; hàng hóa dễ gây bụi phải được che kín, hàng hóa nguy hiểm phải được dán tem cảnh báo, có biện pháp phòng ngừa và đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

4. Phương tiện giao thông khi vào KCN phải dừng, đỗ đúng nơi quy định. Không được tự ý dừng, đỗ phương tiện giao thông tại hai bên lòng đường, lề đường và trên sân cỏ, trừ trường hợp dừng, đỗ khẩn cấp do sự cố của phương tiện giao thông.

CHƯƠNG V

QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG TRONG KCN

Điều 14. Tiêu chuẩn xây dựng, mật độ xây dựng, cây xanh:

1. Việc lập hồ sơ thiết kế, tổ chức thi công xây dựng nhà máy phải tuân thủ theo Luật Xây dựng. Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế, nhà đầu tư nên phối hợp với cán bộ kỹ thuật của SUDAZI theo số điện thoại 0258.3743.126 để được hướng dẫn các vị trí đấu nối vào hạ tầng chung của KCN. Hồ sơ thiết kế được trình và xin cấp Giấy phép xây dựng tại BQL KKT Vân Phong. Sau khi được cấp phép xây dựng, Nhà đầu tư phải cung cấp cho SUDAZI một bộ hồ sơ đầy đủ về thiết kế xây dựng công trình (hồ sơ photocopy) để SUDAZI giám sát quá trình xây dựng.

2. Mật độ xây dựng tối đa từ 35% - 70% diện tích đất thuê, tùy thuộc vào quy mô diện tích và tầng cao xây dựng (Tham khảo bảng 2.4 - Mục 2.7.3 -QCXDVN 01:2008/ BXD - Mật độ xây dựng thuần tối đa đối với đất xây dựng nhà máy, kho tàng). Một số trường hợp mật độ xây dựng dưới tỷ lệ tối thiểu có thể được chấp nhận đối với một số lĩnh vực công nghiệp nhất định, tùy thuộc vào các yêu cầu kỹ thuật.

3. Nhà đầu tư phải đảm bảo diện tích cây xanh tối thiểu là 20% tổng diện tích đất thuê lại của KCN.

Bảng: Mật độ xây dựng thuần (net - tô) đối với đất xây dựng nhà máy, kho tàng

| Chiều cao xây dựng công trình trên mặt đất (m) | Mật độ xây dựng tối đa đất (%) theo diện tích lô đất |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤5.000 m2 | 10.000m2 | ≥20.000m2 |
| ≤10 | 70 | 70 | 60 |
| 13 | 70 | 65 | 55 |
| 16 | 70 | 60 | 52 |
| 19 | 70 | 56 | 48 |
| 22 | 70 | 52 | 45 |
| 25 | 70 | 49 | 43 |
| 28 | 70 | 47 | 41 |
| 31 | 70 | 45 | 39 |
| 34 | 70 | 43 | 37 |
| 37 | 70 | 41 | 36 |
| 40 | 70 | 40 | 35 |
| >40 | 70 | 40 | 35 |

Điều 15. Khoảng lùi (chỉ giới xây dựng):

Là khoảng cách tối thiểu từ hàng rào đến công trình xây dựng nhà xưởng, nhằm đảm bảo ánh sáng tự nhiên, yêu cầu thông gió, được quy định như sau:

- Phía giáp với đường giao thông là: 6m.

- Phía giáp với các nhà máy lân cận là: 4m.

- Khoảng lùi phải đảm bảo an toàn PCCC và vệ sinh môi trường và có thể sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp.

Điều 16. Tường rào, lối ra vào và bảng tên doanh nghiệp:

1. Tường rào được xây dựng trên ranh giới cấp đất với tiêu chuẩn sau:

A.  Tường rào tiếp giáp với đường giao thông:

- Chiều cao: 2,5m kể từ mặt đất.

- Kết cấu: Xây gạch kín tối đa đến 2,5m bên dưới và bên trên làm rào thoáng, đảm bảo yêu cầu mỹ quan.

- Vị trí: Kết cấu của tường phải nằm bên trong đường ranh giao đất.

B. Tường rào không tiếp giáp đường giao thông:

- Chiều cao: 2,5m kể từ mặt đất.

- Kết cấu: Xây tường gạch kín, trên đỉnh lắp lưới và cọc sắt an ninh.

- Vị trí: Mọi kết cấu của tường phải nằm bên trong đường ranh giao đất. Nhà đầu tư sẽ tự xây dựng hàng rào trên đất mình.

C. Nghiêm cấm việc thiết kế, lắp đặt dây điện trần làm hệ thống bảo vệ trên mọi vị trí của tường rào.

2. Lối ra vào:

A. Cổng ra vào có kết cấu dạng thông thoáng, mỹ quan.

B. Vị trí đặt cổng ra vào của nhà máy phải đảm bảo phù hợp với đấu nối giao thông và tránh ảnh hưởng đến công trình khác.

C. Trong trường hợp lối ra vào phải đi qua hệ thống đường ống kỹ thuật hoặc các công trình ngầm của KCN thì phải thiết kế biện pháp bảo vệ hệ thống đường ống và công trình ngầm nêu trên.

3. Bảng tên doanh nghiệp:

Bảng tên doanh nghiệp được đặt trên tường rào, phía mặt tiền của Nhà máy. Bảng tên có chiều cao không quá 1,75m và chiều rộng không quá 6m.

Điều 17. Bãi đậu xe:

1. Bãi đậu xe cho cán bộ, công nhân viên, khách hàng và xe vận chuyển nguyên vật liệu hoặc sản phẩm phải được xây dựng bên trong khuôn viên khu đất được thuê lại để xây dựng Nhà máy.

2. Khu vực nhập nguyên liệu và xuất thành phẩm phải được xây gờ chắn và lót nền chống thấm bao quanh để thu gom nước thải về hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy xử lý, trước khi đưa vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. Đồng thời phải có mái che để thu gom nước mưa vào hệ thống thoát nước mưa của KCN.

Điều 18. Bảng quảng cáo và chỉ dẫn:

1. Nhà đầu tư không được phép lắp đặt các bảng quảng cáo hoặc chỉ dẫn nằm ngoài ranh giới khu đất, trừ khi có sự thỏa thuận của SUDAZI.

2. Trước khi lắp đặt bảng quảng cáo và chỉ dẫn, nhà đầu tư phải được sự đồng ý của SUDAZI về nội dung và hình thức.

3. Các bảng quảng cáo và chỉ dẫn, không được gây ảnh hưởng đến chiếu sáng tự nhiên và thông gió của lô đất bên cạnh.

4. Nhà đầu tư khi thực hiện các quảng cáo trong KCN phải tuân thủ quy định của SUDAZI và quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 19. Chiếu sáng:

Để đảm bảo an ninh và an toàn, các Nhà đầu tư phải lắp đặt hệ thống chiếu sáng nội bộ. Hướng chiếu sáng nội bộ không được chiếu thẳng vào lô đất bên cạnh.

Điều 20. Quản lý quá trình xây dựng:

1. Điều kiện thi công:

a. Nhà đầu tư phải nộp tiền ký quỹ 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) tại Phòng Kế toán của SUDAZI, để đảm bảo trách nhiệm cho việc triển khai xây dựng và chấp hành đúng nội quy KCN.

b. Phải thông báo ngày khởi công bằng văn bản đến BQL KKT Vân Phong và SUDAZI trong vòng 07 ngày trước ngày khởi công xây dựng công trình.

c. Chỉ được phép khởi công xây dựng khi đã có đủ các điều kiện sau:

- SUDAZI đã cắm mốc định vị và bàn giao mặt bằng xây dựng;

- Có Giấy phép xây dựng đối với công trình;

- Bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt;

- Biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường;

- Hợp đồng thi công, giám sát xây dựng theo quy định.

d. Phải xây dựng theo đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

e. Phải treo bảng công khai các thông tin về công trình được phép xây dựng tại công trình theo quy định của pháp luật.

g. Nhà thầu thi công xây dựng công trình theo đúng giấy phép xây dựng được cấp và có hợp đồng đã ký với nhà đầu tư.

2. Không ảnh hưởng đến khu đất khác:

a. Các đơn vị tham gia xây dựng phải che chắn khu vực công trường bằng vật liệu tôn (cao tối thiểu 2,5 m), đảm bảo yêu cầu mỹ quan và an toàn lao động.

b. Các đơn vị tham gia xây dựng phải đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường; Không để khói, bụi, nước thải, tiếng ồn làm ảnh hưởng khu vực lân cận.

c. Các đơn vị tham gia xây dựng phải bố trí lán trại, kho vật tư, nhà vệ sinh, vị trí tập kết rác thải, thoát nước trong phạm vi công trường xây dựng và phải được SUDAZI chấp thuận trước bằng văn bản.

d. Mọi hoạt động xây dựng chỉ được tiến hành trong phạm vi khu đất. Khi cần sử dụng tạm thời đất ngoài diện tích đã thuê phục vụ công tác thi công, các đơn vị xây dựng phải được sự chấp thuận của SUDAZI trước khi thực hiện.

3. Sử dụng đường giao thông công cộng:

a. Phương tiện vận tải ra vào khu đất đang xây dựng và các nhà máy phải tuân thủ quy định giao thông trong KCN.

b. Phương tiện vận tải ra vào các khu đất đang xây dựng và các nhà máy phải đảm bảo vệ sinh đường giao thông và các lề đường giao thông. Không được làm rơi vãi chất thải, đất, cát,... trên đường. Không được đậu xe trên phần đường công cộng trong KCN khi chưa được phép.

4. Xử lý nước thải, rác và chất thải rắn:

a. Các đơn vị xây dựng phải bố trí bãi chứa rác tạm, có biển báo đảm bảo vệ sinh trong khu vực công trường và có biện pháp xử lý rác thích hợp theo hướng dẫn của SUDAZI. Nghiêm cấm đổ rác ra vỉa hè, lòng đường và khu vực lân cận. Xây dựng nhà vệ sinh tạm không được gây mất vệ sinh môi trường.

b. Các đơn vị xây dựng chỉ được đổ đất thừa, xà bần phát sinh trong quá trình xây dựng tại vị trí do SUDAZI chỉ định. Nghiêm cấm đổ xà bần ra các khu đất trống lân cận, dải cách ly công cộng, vỉa hè.

c. Không được thoát nước thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước chung của KCN khi chưa được SUDAZI chấp thuận. Giữ vệ sinh chung mương thoát nước, không để bùn, cát và rác lấp mương thoát nước.

5. Sửa chữa, khắc phục hư hỏng:

a. Trong quá trình thi công, nếu có đơn vị xây dựng làm hư hỏng các công trình công cộng trong KCN thì có trách nhiệm khôi phục trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày lập biên bản. Nếu nhà đầu tư không tiến hành sửa chữa thì SUDAZI sẽ dùng tiền ký quỹ tiến hành khôi phục, đơn vị thi công và nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn chi phí sửa chữa này. Nếu số tiền sửa chữa vượt quá số tiền ký quỹ thì đơn vị thi công và nhà đầu tư phải hoàn trả số tiền vượt trội này cho SUDAZI.

b. Tiền ký quỹ sẽ được trả lại không tính lãi sau khi SUDAZI kiểm tra và xác nhận các công trình công cộng xung quanh không bị hư hỏng do việc thi công gây nên hoặc đã khắc phục sau khi công trình hoàn thành.

6. An toàn lao động - an ninh tại khu vực xây dựng:

a. Nhà đầu tư và các đơn vị xây dựng tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động và an ninh cho người và tài sản của mình trong khu vực xây dựng.

b. Nhà đầu tư và các đơn vị xây dựng phải tiến hành đăng ký tạm trú cho công nhân lưu trú lại công trường với Đồn Công an KCN và thông báo bằng văn bản danh sách đăng ký tạm trú nêu trên cho Đội bảo vệ và PCCC của KCN.

c. Trong thời gian xây dựng, đơn vị xây dựng phải mua bảo hiểm công trình theo quy định của Pháp luật hiện hành.

7. Hoàn thành xây dựng:

a. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, các đơn vị xây dựng phải thu dọn mặt bằng, đường, mương thoát nước sạch sẽ và tiến hành khắc phục những lỗi do quá trình thi công làm hư hỏng.

b. Nhà đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho SUDAZI về việc hoàn thành xây dựng Nhà máy, để SUDAZI tiến hành kiểm tra việc đấu nối hạ tầng trước khi đưa Nhà máy vào hoạt động.

c. Nhà đầu tư liên hệ với BQL KKT Vân Phong để được hướng dẫn công tác kiểm tra và nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trước khi đưa công trình vào sử dụng.

CHƯƠNG VI

QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Điều 15. Nhà cung cấp nước:

1. SUDAZI là nhà cung cấp nước sạch duy nhất trong KCN.

2. Các nhà đầu tư sau khi có Giấy phép đầu tư cần liên hệ với SUDAZI, để được hướng dẫn và làm thủ tục cung cấp nước sạch.

3. SUDAZI bảo đảm chất lượng nước cung cấp cho khách hàng trong KCN theo quy chuẩn nước ăn uống của QCVN:01/2009/BYT ban hành kèm theo thông tư 04/2009-BYT, ngày 16/07/2009 của Bộ Y tế.

4. Nhà đầu tư không được phép khoan, đào giếng để lấy nước sử dụng.

Điều 16. Thủ tục xin cấp nước:

SUDAZI hướng dẫn Nhà đầu tư vào KCN lập hồ sơ xin cấp nước gồm:

1. Giấy đề nghị sử dụng nước và lắp đặt đồng hồ đo nước (theo mẫu);

2. Hợp đồng lắp đặt đồng hồ và đấu nối hệ thống cấp nước (theo mẫu);

3. Hợp đồng dịch vụ cấp nước (theo mẫu).

Điều 17. Chi phí lắp đặt:

1. Chi phí lắp đặt được thỏa thuận giữa hai bên theo giá thị trường.

2. Chi phí lắp đặt bao gồm: chi phí đấu nối, lắp đặt và bảo trì hệ thống đường ống nhánh, hố ga giám sát, van chính trước đồng hồ đo nước.

Điều 18. Quản lý hệ thống cấp nước:

1. SUDAZI lắp đặt và bảo trì hệ thống cấp nước đến van chính trước đồng hồ đo nước.

2. Nhà đầu tư lắp đặt và bảo trì hệ thống đường ống nội bộ từ sau đồng hồ nước do SUDAZI lắp đặt ( khả năng chịu áp lực đến 5kg/cm2); Đồng thời Nhà đầu tư tự bảo quản bộ đồng hồ đo nước theo tiêu chuẩn quy định.

3. SUDAZI được quyền kiểm tra hệ thống cấp nước bên trong Nhà máy. Việc kiểm tra của SUDAZI có thể được thông báo trước hoặc đột suất, tùy thuộc vào tình hình thực tế về quản lý và sử dụng nước của Nhà đầu tư.

4. Người được SUDAZI giao quyền kiểm tra hệ thống nước bên trong Nhà máy, khi làm nhiệm vụ phải đeo bảng tên và xuất trình chứng minh nhân dân phù hợp với danh sách do SUDAZI đã thông báo cho Nhà đầu tư.

5. Người được giao kiểm tra phải lập biên bản và đại diện các bên ký xác nhận. Khi có dấu hiệu bất thường ghi trong biên bản, Lãnh đạo SUDAZI và Nhà đầu tư sớm gặp nhau để giải quyết sự việc theo tinh thần quy định tại hợp đồng dịch vụ cấp nước và quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 19. Các vi phạm và xử lý vi phạm:

1. Các loại vi phạm về cấp và tiêu thụ nước trong KCN:

  - Tự ý tháo dỡ hoặc di dời đồng hồ đo lưu lượng nước.

  - Sử dụng nước không qua đồng hồ, hoặc điều chỉnh sai đồng hồ đo lưu lượng nước do SUDAZI cung cấp.

  - Đặt bơm hút nước trực tiếp từ đường ống của hệ thống cấp nước.

  - Cho cá nhân, tổ chức khác tiêu thụ nước khi chưa được SUDAZI chấp thuận bằng văn bản.

  - Trả tiền nước không đúng kỳ hạn.

  - Khai thác nước ngầm để sử dụng dưới mọi hình thức.

  - Cố ý làm đứt dây chì niêm phong của đồng hồ đo lưu lượng nước.

  - Các hành vi vi phạm khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Xử lý vi phạm:

Nhà đầu tư trong KCN, khi có hành vi vi phạm tại khoản 1 của điều 19 nêu trên; Tùy theo mức độ, SUDAZI được quyền áp dụng các hình thức xử lý sau:

- Phạt tiền theo quy định của Pháp luật hiện hành;

- Truy thu lượng nước sử dụng trái phép, quy đổi thành tiền;

- Tạm ngưng cấp nước hoặc từ chối cấp nước không xác định thời hạn;

- Buộc lấp giếng vĩnh viễn;

- Áp dụng biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Điều khoản thi hành:

1. SUDAZI giữ quyền thay đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội dung của Quy chế này để phù hợp với tình hình thực tế tại KCN và sẽ thông báo đến từng nhà đầu tư để thực hiện.

2. Quy chế này gồm 06 Chương, 20 Điều đã được HĐQT Công ty và BQL KKT Vân Phong thông qua. Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

3. Phạm vi áp dụng của Quy chế: Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, các Nhà đầu tư (kể cả Nhà đầu tư vào KCN trước ngày ban hành quy chế này) và các Doanh nghiệp hoạt động trong KCN chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./

| Nơi nhận: - Như Điều 20; - BQL KKT Vân Phong (báo cáo); - Lưu VT. | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký TRẦN ĐÌNH TÂN |
| --- | --- |